## LOGISTICĂ
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU…………
INVESTIGATII PARACLINICE - RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
LOGISTICA
Evaluare punctaj
|  |  | Punctaj norme | Autoevaluare furnizor | Evaluare comisie CAS NT
a.)Distributia rezultatelor investigatiilor la medicul care a recomandat investigatia:
| retea de transmisie imagini interne ( RIS) |  | 8 puncte
| transmisie de imagini in perimetrul limitrof si la distanta PACS |  | 10 puncte
b)software dedicat activitatii de laborator care sa contina inregistrarea si evidenta biletelor
de trimitere(serie si numar bilete,CNP-ul pacientului ,codul de parafa si numarulde contract al medicului care a recomandat,tipul si nr.invest. recomandate),eliberarea buletinelor de analiza si arhivarea datelor de laborator,precum si raportarea activita
operational-instalat cu aparate conectate pentru transmitere de date |  |  | 10 puncte
c)website-care sa contina munimum urmatoarele informatii:
| c1-date de contact-adresa ,telefon,fax,mail pt lab/punctele de lucru din structura ,orarul de functionare,certificari/acreditari |  | 2 puncte /punct de lucru
| c2-chestionar de satisfactie a pacientilor (cu obligatia actualizarii semestriale a rezultatelor si afisarea pe site-ul furnizorului |  | 5 puncte
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură
Data întocmirii
Pentru furnizorii de investigatii paraclinice de radiologie - imagistica medicala care participa cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casa de asigurari de sanatate,punctajul pentru litera a) si c2)se acorda o singura data pentru laboratorul /p

## TABEL APARATURĂ
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU…………
INVESTIGATII PARACLINICE - RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
TABEL APARATURĂ AVIZATĂ ȘI AUTORIZATĂ ÎN CONTRACT CU CAS Neamt LA DATA DE ____ IULIE 2021
Nr. Crt | DENUMIRE APARAT | CONTRACT SERVICE/ INTRETINERE PERIODICA |  |  | FURNIZOR SERVICE AUTORIZAT MS |  |  |  | DECLARAȚIE DE CONFORMITATE (CE) |  | AVIZ DE UTILIZARE PENTRU APARATE SECOND HAND |  | AUTORIZAȚIE CNCAN |  |  | AVIZ UTILIZARE/BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ DE LA ANMDM
|  | NR. | DATA | DATA EXPIRARII | NUME | NR. AUTORIZAȚIE | DATA | DATA EXPIRARII | NR. | DATA | NR. | DATA | NR. | DATA | DATA EXPIRARII | NR. | DATA | DATA EXPIRARII
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură
Data întocmirii ____.07.2021
NOTĂ: Se va păstra ordinea aparatelor din tabelul cu autoevaluarea punctajelor.

## AUTOEVAL RADIO
FURNIZOR ……………… | [5 empty] | APARATELE MAI VECHI DE 15 ANI DE LA DATA FABRICARII NU SE PUNCTEAZA
PUNCT DE LUCRU…………
INVESTIGATII PARACLINICE - RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
TABEL APARATURĂ ÎN CONTRACT CU CAS NEAMT LA DATA DE ____ IULIE 2021
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | Punctaj Anexa 20 | APARAT ÎN CONTRACT CU CAS |  |  |  | DOVADA DETINERII LEGALE A APARATURII |  |  |  | Evaluare punctaj
|  |  | DENUMIRE | SERIA înscrisă în autorizația CNCAN | NUMĂR | DATA FABRICAȚIEI | FACT/CHIT/ CONTRACT COMODAT | NR. | DATA | TERMEN DE GARANȚIE | Autoevaluare furnizor | Evaluare comisie CAS NT
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
a) | 1.Radiologie (scopie) | 15
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
| 2.Radiologie (grafie) | 25
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
b) | Post independent de radiografie | 25
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
c) | Radiografie dentară | 15
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
d) | Aparate de radiologie mobile | 15
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
e) | Mamografie | 15
- tipul de achizitie :
| -partial digital | 15
| -digital | 30
| - dimensiunea campului de expunere | 1
| - facilitate de stereotaxie | 10
f) | Ecografia | 15
a. mod de lucru al untatii de baza*:
| - M | 1
| - Doppler color | 2
| - Doppler color power sau angio Doppler | 1
| - Doppler pulsat | 1
| - triplex | 0.5
| - achizitie imagine panoramica | 1
| - achizitie imagine panoramica cu Doppler color | 1
| - achizitie imagine cu armonici superioare | 1
b. caracteristici tehnice sistem :
- modalitati de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC ) pentru fiecare optiune se adauga……..*pt fiecare aplicatie se adauga:
| * - modalitati de salvare a imaginilor (compatibile PC) | 1
| * - stocare imagini DICOM (CD,DVD, USB, HARD DISK) | 1
| * - printer alb-negru/ color | 1
* | Se ia in calcul 1 aparat pe medic in vederea acordarii punctajului/Aparatele din contractul pe rad.imagistica medicala nu se introduc si in contractul de ambulator clinic
g) | Computertomografie SPIRAL | 60
- numarul de sectiuni concomitente:
| 2-8 sectiuni | 25
| 16-32 sectiuni | 40
| peste 32 sectiuni | 70
- timp de achizitie a imaginii
| 0,5- 1 secunda | 10
| <0,5 secunde | 20
- aplicatii software** instalate pe computerul tomograf
| circulatie - 64 slice | 2
| evaluare nodul pulmonar - 16 slice | 2
| perfuzie -minim 64 slice | 2
| colonoscopie - minim 64 slice | 2
| angiografie cu substractie de os - minim16 slice | 2
| dental - 2 slice | 2
| sistem pentru justificarea si optimizarea dozelor de iradiere | 10
* | Se va puncta daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe echipament
- accesorii
| printer digital | 5
| printer analog | 1
| injector automat* | 15
| statie de post procesare si software aferent* | 20
* | Se va puncta daca in documentatia de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului
h) | Imagistică prin rezonanţă magnetică
| RMN-dispozitiv medical care efectueaza toate segementele, cu camp magnetic de 1T si peste 1T | 100
| RMN- dispozitiv medical dedicat anumitor segmente (ex:cap,coloana vertebrala, gat, sistem musculo-scheletal-extremitati), cu camp magnetic sub 1T | 30
| - pentru fiecare antena instalata** se adauga | 20
* | Se va puncta daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a echipamentului
- aplicatii software** instalate pe RMN :
| Post-procesare 3D-prelucrarea achizitiilor in 3D | 10
| Tractografie- vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor | 10
| Perfuzie- cuantificarea permeabilitatii tumirale in functie de modelul farmacocinetic al substantei de contrast pentru patologia cerebrala a prostatei | 10
| Perfuzie fara substanta de contrast - permite vizualizarea neinvaziva a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzatoare arterelor cerebrale individuale | 10
| Soft cardiac- evaluarea viabilitatii, perfuziei si dinamicii cordului | 10
| Soft de scanare corp in totalitate- scanarea intregului corp intr-un timp foarte scurt | 10
| Angiografie de corp in totalitate- permite vizualizarea sistemului vascular a intregului corp de la arcul aortic pana la degetele de la picioare | 10
| Spectrocopie | 10
Se va puncta daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor instalate
- accesorii
| printer digital | 5
| printer analog | 1
| injector automat* | 15
| statie de post procesare si software aferent* (alta decat statia de vizualizare) | 20
* | Se va puncta daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a echipamentului
i) | Medicina nucleară (Gamma Camera) | 70
| cu o camera de citire( 1 detector) | 5
| cu 2 camere de citire(2 detector) | 15
- accesorii
| printer digital | 5
| injector automat* | 15
| statie de post procesare si software aferent* (alta decat statia de vizualizare) | 20
j) | Osteodensitometrie DEXA | 15
k) | Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor
| Cameră obscură umedă manuală | 1
| Developator automat umed | 3
| Developator umed day light | 5
| Cititor de plăci fosforice CR | 15
| Developare automata uscata | 10
| Arhivă filme radiografice | 5
| Arhiva CD | 15
| Arhivă de mare capacitate (PACS) | 20
| Digitizer pentru medii transparente (filme) | 5
* se va puncta daca in documentatia de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului
**se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe echipament
Nota 1. se completeaza doar in dreptul fiecarui tip de aparat detinut. In situatia in care sunt mai multe aparate de acelasi tip se mai introduce un rand/randurile specifice (cu accesorii, unde este cazul) cu mentionarea denumirii aparatului si a anului d
Nota.2. Pentru fiecare tip dispozitiv detinut se selecteaza si se bifeaza cu x doar caracteristicile/facilitatile existente, in casutele corespunzatoare din coloana c6
Nota 3 .Se intocmeste cate un tabel pentru fiecare punct de lucru.
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură
Data întocmirii ____.07.2021

## Anexa 49A
Denumire furnizor : ____________________________
ANEXA 49A
A.1. STRUCTURA DE PERSONAL ( MEDICI )
CARE URMEAZA SA FIE ÎNREGISTRATĂ ÎN CONTRACT SI SA FUNCTIONEZE SUB INCIDENTA ACESTUIA
NR. CRT. | NUME SI PRENUME | CNP | CI | COD PARAFA (după caz) | CERTIFICAT LIBERA PRACTICA eliberat de CMR* |  |  | Specialitatea (conform nomenclatorului)** | Atestat de studii complementare |  | Grad profesional |  | Asigurare de raspundere civila |  |  |  | Documentul care atestă forma de angajare |  |  | PROGRAM DE LUCRU / ZI (interval orar: ora de inceput - ora de final)*** | Total ore /saptamana
|  |  | Serie si nr. |  | NR. | Data eliberarii LL/ZZ/AA | Data expirarii**** LL/ZZ/AA |  | Denumirea studiilor | Din data LL/ZZ/AA | Grad profesional (Specialist/Primar) | Din data LL/ZZ/AA | Numar | Valoare | Data eliberarii LL/ZZ/AA | Data expirarii LL/ZZ/AA | Tip contract (CIM/PFA/PFI, etc.) | Nr. contract | Din data LL/ZZ/AA
* se completează pentru toate categoriile de personal care intră sub incidenţa contractului (medici, biologi medicali/biologi, chimişti medicali/chimişti, biochimişti medicali/biochimişti, fizicieni, bioingineri, cercetători ştiinţifici în anatomie‐patol
** se completează în situaţia în care un medic are mai multe specialităţi confirmate prin ordin al ministrului
***programul de lucru se detaliază pe fiecare zi a săptămânii, acolo unde este cazul se evidenţiază şi sărbătorile legale
**** se completează cu data expirării avizului anual
Tabelul centralizator se completează pentru fiecare sediu (sediu lucrativ/punct de lucru/punct secundar de lucru) în parte.
Programul de lucru al personalului de specialitate care îşi desfășoară activitatea la furnizor trebuie să fie in concordanță cu programul de lucru declarat pentru sediu
lucrativ/punct de lucru/punct secundar de lucru.
Răspundem de legalitatea, realitatea si exactitatea datelor sus metionate
Reprezentantul legal al furnizorului
................................................
semnatura electronica extinsa / calificata

## Anexa 49B
Denumire furnizor :_________________________________
ANEXA 49B
|  |  |  | B. STRUCTURA DE PERSONAL |  |  | (ASISTENTA/SORĂ MEDICALĂ/MOAŞĂ)
CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNREGISTRATĂ ÎN CONTRACT ŞI SĂ FUNCŢIONEZE SUB INCIDENŢA ACESTUIA
NR. CRT. | Nume si prenume | CNP | CI | CERTIFICAT LIBERA PRACTICA eliberat de OAMR |  |  | Specialitatea | Asigurare de raspundere civila |  |  |  | Documentul care atestă forma de angajare |  |  | PROGRAM DE LUCRU / ZI (interval orar: ora de inceput - ora de final)* | Total ore /saptamana
|  |  | Serie si nr. | NR. | Data eliberarii LL/ZZ/AA | Data expirarii LL/ZZ/AA |  | Numar | Valoare | Data eliberarii LL/ZZ/AA | Data expirarii LL/ZZ/AA | tip contract (CIM/PFA/PFI, etc.) | Nr. contract | Din data LL/ZZ/AA
* programul de lucru se detaliaza pe fiecare zi a saptamanii, acolo unde este cazul se evidentiaza si sarbatorile legale
Tabelul centralizator se completeaza pentru fiecare sediu (sediu de lucru/punct lucrativ/sediu secundar) in parte
Programul de lucru al personalului de specialitate trebuie sa fie in concordanta cu programul de lucru declarat pentru sediul lucrativ/punct de lucru
Răspundem de legalitatea, realitatea si exactitatea datelor sus metionate
Reprezentantul legal al furnizorului
................................................
semnatura electronica extinsa / calificata

## Anexa 18B autoeval pers_ radio
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU…………
Investigatii paraclinice - RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
PERSONAL MEDICO - SANITAR ÎN CONTRACT CU CAS Neamt
ANEXA 18B
A. | MEDICI
Nr. crt. | Nume si prenume | CNP | BI/CI, serie si nr. | Certificat de membru CMR |  | Asigurare de raspundere civila |  |  | Contract) |  | Program de lucru, interval orar | [6 empty] | Numar ore | Cod de parafa | Specialitate/ competență* | Specialitate/ competență* | Grad profesional | Punctaj auto evaluare | Evaluare comisie CAS NT
|  |  |  | Data eliberării | Data expirării | Nr. | Valabilă până la | Valoare | Nr. contract | Tip contract (CIM, PFA, PFI) | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica
Total medici = | [22 empty] | 0
*) se completează în situaţia în care un medic are mai multe specialităţi paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii | [22 empty] | A
B. | OPERATORI
Nr. crt. | Nume si prenume | CNP | BI/CI, serie si nr. | Certificat de membru asociatia profesionala |  | Contract**) |  | Cod de parafa |  | Tip de activitate**) | Program de lucru, interval orar | [6 empty] | Numar ore |  |  |  |  | Punctaj auto evaluare | Evaluare comisie CAS NT
|  |  |  | Nr. | Data expirarii | Nr. contract | Tip contract (CIM, PFA, PFI) |  |  |  | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica
Total operatori = | [22 empty] | 0
B
**)absolvent colegiu imagistică medicală, asistent medical imagistică medicală, bioinginer, fizician.
C. | ASISTENTI MEDICALI
Nr. crt. | Nume si prenume | CNP | BI/CI, serie si nr. | ALP/Certificat de membru asociatia profesionala |  | Asigurare de raspundere civila |  |  | Contract**) |  | Program de lucru, interval orar | [6 empty] | Numar ore |  |  |  |  | Punctaj auto evaluare | Evaluare comisie CAS NT
|  |  |  | Nr. | Data expirarii | Nr. | Data expirarii | Valoare | Nr. contract | Tip contract (CIM, PFA, PFI) | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica
Total asistenţi medicali = | [22 empty] | 0
C
D. | PERSONAL AUXILIAR - TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ
Nr. crt. | Nume si prenume | CNP | BI/CI, serie si nr. | ALP/Certificat de membru asociatia profesionala |  | Contract**) |  | Cod de parafa ( dupa caz) |  | Tip de activitate**) | Program de lucru, interval orar | [6 empty] | Numar ore |  |  |  |  | Punctaj auto evaluare | Evaluare comisie CAS NT
|  |  |  | Nr. | Data expirarii | Nr. contract | Tip contract (CIM, PFA, PFI) |  |  |  | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica
Total personal auxiliar - tehnician aparatură medicală = | [22 empty] | 0
D
Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor
Reprezentant legal………………………...……..…
Data întocmirii ____.07.2021 | [22 empty] | TOTAL auto evaluare | TOTAL evaluare comisie CAS NT:
¹) în situaţia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate, | [14 empty] | TOTAL Punctaj evaluare R.U. = A+B+C+D | [7 empty] | 0 | 0
se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent punctului de lucru
**) Se va specifica forma legală încare se exercită profesia (contract de muncă, PFA etc)